................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

Kalkulacja oferty cenowej

dla części IV

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :      ......................................................................................................................................................

(pełna nazwa Wykonawcy)

......................................................................................................................................................

(adres siedziby Wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Dostawę części i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń posiadanych przez Laboratorium WIOŚ w Szczecinie”

oferuję(jemy):

Części i materiały eksploatacyjne do chromatografu cieczowego Flexar oraz spektrometru absorpcji atomowej AAnalyst 800 (producent: Perkin Elmer)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis | Ilość | Producent oraz nr katalogowy oferowanego produktu | Ceny jednostkowe brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = kol. 4 x kol. 6 |
| 1. | Lampa deuterowa do HPLC-PDA | - | 1 szt. | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) |
| 2. | Celka w PDA | 10 mm x15 µl | 1 szt. | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) |
| 3. | Zestaw uszczelek Kit-S200 do pomp w aparacie | Zestaw zawiera uszczelki teflonowe i uszczelki typu o-ring | 2 op. (minimum 5 sztuk w zestawie) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) |
| 4. | Kolumna do HPLC do oznaczania WWA | Brownlee Analytical PAH 4 µm. 250 x 2,1 mm | 1 szt. | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) |
| 5. | Strzykawka do HPLC | Pojemność 500 μl z końcówką ściętą S225/S275 Syringe Kit 250l W/500 μl Buffer | 1 szt. | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) |
| 6. | Zwierciadło w detektorze FLD | - | 1 szt. | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) |
| 7. | Uszczelki (ferrule) | 1/8 cala | 4 szt. | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) |
| 8. | Kuwety grafitowe THGA z okienkami | - | 2 op. (1 op./20 szt.) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) |
| 9. | Naczynka polietylenowe | Pojemność 1,5 ml | 2 op. (1 op./1000 szt.) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) |
| 10. | Lampa kodowana do żelaza | - | 1 szt. | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) |
| 11. | Membrany z PTFE do FIAS | - | 1 op. (1 op./50 szt.) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) |
| 12. | Pipeta (kapilara) | - | 1 szt. | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) |
| 13. | Probówka | PP o pojemności 50 ml (28 x 115 mm) stożkowodenna, skalowana do podajnika, z czerwoną nakrętką z polem do opisu | 1 op. (1 op./500 szt.) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) |
| 14. | Lampa kodowana do oznaczania glinu | - | 1 szt. | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) |
| Razem wartość brutto (suma wszystkich pozycji z kolumny wartość brutto) |  |  |  |  |  | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) |

| ..............................., dn. ............................... | ............................................................................................... (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika Wykonawców) |
| --- | --- |