................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

Kalkulacja oferty cenowej

dla części II

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :      ......................................................................................................................................................

(pełna nazwa Wykonawcy)

......................................................................................................................................................

(adres siedziby Wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Dostawę części i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń posiadanych przez Laboratorium WIOŚ w Szczecinie”

oferuję(jemy):

Części i materiały eksploatacyjne do chromatografów gazowych: GC 7890B (Agilent Technologies), GC 6890N (Agilent Technologies), GC 7890A-MS 7000C (Agilent Technologies), GC 5890 SERIES II (HP)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis | Ilość | Producent oraz nr katalogowy oferowanego produktu | Ceny jednostkowe brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = kol. 4 x kol. 6 |
| 1. | Filtr Split Vent Trap (obudowa wraz z 3 wkładami) | Pułapka związków organicznych wychodzących z dozownika po podziale gazów, obudowa i 3 wkłady | 3 szt. | ............................................. .(uzupełnia Wykonawca) | ...................................... (uzupełnia Wykonawca) | ..............................................(uzupełnia Wykonawca) |
| 2. | Filtr Split Vent Trap | Pułapka z filtrem węglowym z uszczelkami O-ring | 1 op. (1 op./2 szt.) | ............................................. .(uzupełnia Wykonawca) | ...........................................(uzupełnia Wykonawca) | ..............................................(uzupełnia Wykonawca) |
| 3. | Liner 2 mm dimpled deactivated | Wkładka szklana do dozownika deaktywowana, z wgłębieniami, 2 mm | 7 szt. | .............................................. (uzupełnia Wykonawca) | ...........................................(uzupełnia Wykonawca) | ..............................................(uzupełnia Wykonawca) |
| 4. | Liner splitless | Wkładka szklana do dozownika, system bez podziału. | 1 op. (1 op./5 szt.) | ............................................. .(uzupełnia Wykonawca) | ...........................................(uzupełnia Wykonawca) | ..............................................(uzupełnia Wykonawca) |
| 5. | Ferrule | Uszczelki 0,5 mm vespel/grafit VG do kolumn o średnicy 0,32 mm | 1 op. (1 op./10 szt.) | .............................................. (uzupełnia Wykonawca) | ...........................................(uzupełnia Wykonawca) | ..............................................(uzupełnia Wykonawca) |
| 6. | Strzykawka | Objętość 10 µl z igłą prostą (straight,) | 1 szt. | ............................................ (uzupełnia Wykonawca) | ..........................................(uzupełnia Wykonawca) | ..............................................(uzupełnia Wykonawca) |
| 7. | Strzykawka | Objętość 100 µl z igłą zwężaną na końcu (tapered) | 1 szt. | ............................................. .(uzupełnia Wykonawca) | .......................................... (uzupełnia Wykonawca) | ..............................................(uzupełnia Wykonawca) |
| 8. | Liner Helix double taper, deactivated | Wkładka szklana do dozownika "Helix", obustronnie zwężana, deaktywowana | 1 szt. | ............................................. .(uzupełnia Wykonawca) | .......................................... (uzupełnia Wykonawca) | ..............................................(uzupełnia Wykonawca) |
| 9. | Uszczelka O-ring | Do wkładki szklanej do dozownika, Non-Stick fluorocarbon | 2 op. (1 op./10 szt.) | ............................................. .(uzupełnia Wykonawca) | .......................................... (uzupełnia Wykonawca) | ..............................................(uzupełnia Wykonawca) |
| 10. | Filament, high temperature EI for GCMS (żarnik) | Żarnik źródła jonów | 1 szt. | ............................................. .(uzupełnia Wykonawca) | .......................................... (uzupełnia Wykonawca) | ..............................................(uzupełnia Wykonawca) |
| 11. | Repeller | Soczewka metalowa (Repeller 5975) źródła jonów detektora MS | 1 szt. | .............................................. (uzupełnia Wykonawca) | ..........................................(uzupełnia Wykonawca) | ..............................................(uzupełnia Wykonawca) |
| 12. | Wkładki mikroobjętościowe | Wkładki mikroobjętościowe do naczynek podajnika próbek | 1 op. (1 op./100 szt.) | .............................................. (uzupełnia Wykonawca) | .......................................... (uzupełnia Wykonawca) | ..............................................(uzupełnia Wykonawca) |
| 13. | Łapacz wilgoci (wody) | Usuwanie wilgoci (wody) z gazu nośnego | 1 szt. | .............................................. (uzupełnia Wykonawca) | .......................................... (uzupełnia Wykonawca) | ..............................................(uzupełnia Wykonawca) |
| 14. | Łapacz tlenu | Usuwanie tlenu z gazu nośnego | 1 szt. | .............................................. (uzupełnia Wykonawca) | .......................................... (uzupełnia Wykonawca) | ..............................................(uzupełnia Wykonawca) |
| 15. | Łapacz uniwersalny dla helu | Usuwanie zanieczyszczeń z gazu nośnego | 2 szt. | ............................................. .(uzupełnia Wykonawca) | .......................................... (uzupełnia Wykonawca) | ..............................................(uzupełnia Wykonawca) |
| 16. | Wskaźnik obecności tlenu | Kontrola pracy łapacza tlenu | 3 szt. | ............................................. .(uzupełnia Wykonawca) | .......................................... (uzupełnia Wykonawca) | ..............................................(uzupełnia Wykonawca) |
| 17. | Inlet liner O-ring, non-stick fluorocarbon | Uszczelka O-ring do wkładki szklanej do dozownika | 1 op. (1 op./10 szt.) | ............................................. .(uzupełnia Wykonawca) | .......................................... (uzupełnia Wykonawca) | ..............................................(uzupełnia Wykonawca) |
| 18. | Strzykawki do ręcznego nastrzyku | Objętość 1 µl, rozmiar igły 25 ga, 2.75 in, point style 2 | 2 szt. | ............................................. .(uzupełnia Wykonawca) | .......................................... (uzupełnia Wykonawca) | ..............................................(uzupełnia Wykonawca) |
| 19 |  | Strzykawka z zaworem blokującym próbkę w strzykawce. Objętość 50 μl, grubość igły 22s ga, skośna końcówka, długość igły L 51 mm (2 in) | 1 szt. | .............................................. (uzupełnia Wykonawca) | .......................................... (uzupełnia Wykonawca) | ..............................................(uzupełnia Wykonawca) |
| 20. |  | Strzykawka z zaworem blokującym próbkę w strzykawce. Objętość 100 μl, grubość igły 22s ga (skośna końcówka), długość igły L 51 mm (2 in.) | 1 szt. | .............................................. (uzupełnia Wykonawca) | .......................................... (uzupełnia Wykonawca) | ..............................................(uzupełnia Wykonawca) |
| 21. |  | Strzykawka z zaworem blokującym próbkę w strzykawce. Objętość 250 μl, grubość igły 22s ga (skośna końcówka), długość igły L 51 mm (2 in.) | 1 szt. | .............................................. (uzupełnia Wykonawca) | ..........................................(uzupełnia Wykonawca) | ..............................................(uzupełnia Wykonawca) |
| 22. |  | Strzykawka z teflonową powierzchnią tłoka, z igłą niewymienną ze stali nierdzewnej typu N. Objętość 10 μl, grubość igły 26s ga (boczny otwór), długość igły L 51 mm (2 in.) | 1 szt. | .............................................. (uzupełnia Wykonawca) | ..........................................(uzupełnia Wykonawca) | ..............................................(uzupełnia Wykonawca) |
| Razem wartość brutto (suma wszystkich pozycji z kolumny wartość brutto) |  |  |  |  |  | ..............................................(uzupełnia Wykonawca) |

| ..............................., dn. ............................... | ............................................................................................... (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika Wykonawców) |
| --- | --- |