................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

Kalkulacja oferty cenowej

dla części III

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :      ......................................................................................................................................................

(pełna nazwa Wykonawcy)

......................................................................................................................................................

(adres siedziby Wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Dostawę części i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń posiadanych przez Laboratorium WIOŚ w Szczecinie”

oferuję(jemy):

Części i materiały eksploatacyjne do chromatografów gazowych: GC CP – 3800 (Varian), GC 2010 Plus i GC-MS QP 2010 Plus (Shimadzu) 
oraz  spektrometru ICP MS 2030 (Shimadzu)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis | Ilość | Producent oraz nr katalogowy oferowanego produktu | Ceny jednostkowe brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = kol. 4 x kol. 6 |
| GC CP – 3800 (Varian) |
| 1. | Kolumna do GC ZB-624 lub równoważna | 30 m x 0,25 mm x 1,40 µm | 1 szt. | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) |
| GC 2010 Plus i GC-MS QP 2010 Plus (Shimadzu) |
| 2 | Kolumna do GC ZB-XLB lub równoważna | 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm | 1 szt. | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) |
| 3 | Kolumna do GC ZB-WAX lub równoważna | 30 m x 0,25 mm x 0,50 µm, Ea | 1 szt. | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) |
| 4. | Kolumna do GC ZB-XLB-HT Inferno lub równoważna | 30 m x 0,32 mm x 0,25 µm | 1 szt. | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) |
| 5. | Kolumna do GC ZB-1 lub równoważna | 30 m x 0,32 mm x 0,25 µm | 1 szt. | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) |
| 6. | Kolumna do GC ZB-5HT lub równoważna | 30 m x 0.53 mm x 0.15 µm, Ea | 1 szt. | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) |
| 7. | Wkładki do dozownika | System bez podziału, deaktywowane (technologia Siltek) | 1 op. (1 op./5 szt.) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) |
| 8. | Strzykawka do automatycznego podajnika próbek AOC-20i | Zakres 0-10 µl | 2 szt. | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) |
| 9. | Membrany do dozownika (ang. septa) | Odporne na wysokie temperatury o niskim uwalnianiu zanieczyszczeń | 1 op. (1 op./50 szt.) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) |
| 10. | Dysza do detektora FID i FTD | Do GC 2010 Plus | 1 szt. | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) |
| 11. | Żarnik źródła jonów | Do detektora mas GC-MS QP 2010 Plus | 1 szt. | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) |
| 12. | Kolektor dla FTD (NPD) | Do GC 2010 Plus | 1 szt. | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) |
| ICP MS 2030 (Shimadzu) |
| 13. | Pojemniczki do autosamplera | Pojemność 14 ml | 1 op. (1 op./1000 szt.) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) |
| Razem wartość brutto (suma wszystkich pozycji z kolumny wartość brutto) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) |

| ..............................., dn. ............................... | ............................................................................................... (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika Wykonawców) |
| --- | --- |