................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

Kalkulacja oferty cenowej

dla części I

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :      ......................................................................................................................................................

(pełna nazwa Wykonawcy)

......................................................................................................................................................

(adres siedziby Wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Dostawę części i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń posiadanych przez Laboratorium WIOŚ w Szczecinie”

oferuję(jemy):

Części i materiały eksploatacyjne do chromatografów jonowych ICS – 3000, ICS – 1100, DX – 120 (producent: DIONEX)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis | Ilość | Producent oraz nr katalogowy oferowanego produktu | Ceny jednostkowe brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = kol. 4 x kol. 6 |
| 1. | Kolumna analityczna anionowa IonPac AS18 lub równoważna | 2x250 mm | 1 szt. | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) |
| 2. | Kolumna ochronna Ion Pac AG18 lub równoważna | 2x50 mm | 1 szt. | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) |
| 3. | Kolumna analityczna kationowa IonPac CG16 lub równoważna | 3x250 mm | 1 szt. | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) |
| 4. | Kolumna ochronna Ion Pac CG16 lub równoważna | 3x50 mm | 1 szt. | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) |
| 5. | Kolumna ochronna Ion Pac AG22 lub równoważna | 2x50 mm | 1 szt. | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) |
| 6. | Kolumna analityczna IonPac AS22 lub równoważna | 2x250 mm | 1 szt. | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) |
| 7. | Kolumna analityczna IonPac AS22 lub równoważna | 4x250 mm | 1 szt. | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) |
| 8. | Kolumna ochronna Ion Pac AG22 lub równoważna | 4x50 mm | 1 szt. | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) |
| 9. | Generator eluentu do chromatografu jonowego ICS-3000 | - | 1 szt. | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) |
| Razem wartość brutto (suma wszystkich pozycji z kolumny wartość brutto) |  |  |  |  |  | ............................................... (uzupełnia Wykonawca) |

| ..............................., dn. ............................... | ............................................................................................... (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika Wykonawców) |
| --- | --- |