## Arkusz1
Nr sprawy: AT.272.1.2017.MLB | [6 empty] | Załącznik nr 1c do SIWZ
KALKULACJA CENOWA DLA CZĘŚCI III
Wypełnie Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nr CAS | Jednostka | Ilość | Oferowany produkt (producent, nr katalogowy) | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8=kol.4 x kol.7
1. | 1,2,3 - trichlorobenzen w cykloheksanie, 10 µg/ml ± 0,5 µg/ml, czystość ≥ 99,8 %, op. 10 ml. | 87-61-6 | op. | 1
2. | 2,4-DDT 10 µg/ml ± 0,3 µg/ml w cykloheksanie,czystość ≥ 98,0 %, op. 10 ml. | 789-02-6 | op. | 1
3. | 4,4-DDE 10 µg/ml ± 0,3 µg/ml w cykloheksanie, czystość ≥ 99,7 %, op. 10 ml. | 72-55-9 | op. | 1
4. | 4,4-DDT 10 µg/ml ± 0,3 µg/ml w cykloheksanie, czystość ≥ 99,2 %, op. 10 ml. | 50-29-3 | op. | 1
5. | 4-n-nonylofenol 100 µg/ml ± 2 µg/ml w metanolu, czystość ≥ 98,0 %, op. 10 ml. | 104-40-5 | op. | 1
6. | 4-tert-oktylofenol 100µg/ml ± 2µg/ml w toluenie, czystość ≥ 97,0 %, op. 10 ml. | 140-66-9 | op. | 1
7. | Aklonifen 10 µg/ml ± 0,5 µg/ml w cykloheksanie, czystość ≥ 99 %, op. 10 ml. | 74070-46-5 | op. | 1
8. | Aldryna 10 µg/ml ± 0,3 µg/ml w cykloheksanie, czystość ≥ 99,0 %, op. 10 ml. | 309-00-2 | op. | 1
9. | alpha-Endosulfan 10 µg/ml ± 0,3 µg/ml w cykloheksanie, czystość ≥ 99,0 %, op. 10 ml. | 959-98-8 | op. | 1
10. | Arsen, r-r wzorcowy 1000 mg/l ± 2%, op. 100 ml. | - | op. | 1
11. | Atrazyna 10 µg/ml ± 0,3 µg/ml w acetonitrylu, czystość ≥ 99,0 %, op. 10 ml. | 1912-24-9 | op. | 1
12. | Azot amonowy 1000 mg/l ± 5 % w H2O, op. 100 ml. | - | szt. | 1
13. | Azot azotanowy 1000 mg/l ± 5% w H2O, op. 100 ml. | - | op. | 2
14. | Azot azotynowy 1000 mg/l ± 5 % w H2O, op. 100 ml. | - | op. | 2
15. | Azotany NO3, wzorzec 1000 mg/l ± 2%, op. 500 ml. | - | op. | 1
16. | B.E.T.X. – materiał referencyjny zawierający co najmniej: benzen, etylobenzen, toluen, o-xylen, m-xylen, p-xylen, 2000 µg/ml ± 20 µg/ml, w metanolu, op. 1 ml. | - | op. | 2
17. | Benzo(a)piren 10 µg/ml ± 0,3 µg/ml w acetonitrylu, | 50-32-8 | op. | 1
18. | beta-Endosulfan 10 µg/ml ± 0,3 µg/ml w cykloheksanie, czystość ≥ 99,0 %, op. 10 ml. | 33213-65-9 | op. | 1
19. | Bifenoks 10 µg/ml ± 0,5 µg/ml w cykloheksanie, czystość ≥ 98 %, op. 10 ml. | 42576-02-3 | op. | 1
20. | Bis-(2-etyloheksyloftalan)1000 µg/ml ± 10 µg/ml (DEHP) w octanie etylu, czystość ≥ 99,9 %, op. 10 ml. | 117-81-7 | op. | 1
21. | Certyfikowany Materiał Odniesienia do kontroli jakości, matryca - woda słona, zawierający m.in.: azot amonowy, azot azotanowy, azot azotynowy, op. 500 ml. | - | op. | 1
22. | Certyfikowany Materiał Odniesienia do kontroli jakości, matryca - woda słona, zawierający m.in.: azot Kjeldahla, azot ogólny, fosfor ogólny, op. 500 ml. |  | op. | 1
23. | Certyfikowany Materiał Odniesienia do kontroli jakości, matryca - woda, zawierający krzemionkę, ampułka do rozcieńczenia w H2O do obj. 1000 ml, op. 20 ml. | - | op. | 1
24. | Certyfikowany Materiał Odniesienia do kontroli jakości, matryca - woda, zawierający m.in.: cyjanki wolne i cyjanki całkowite (ogólne), ampułka do rozcieńczenia w H2O do obj. 1000 ml, op. 2 ml. | - | op. | 1
25. | Certyfikowany materiał odniesienia, wzorzec tlenu rozpuszczonego, zawartość od 0,5-20 mg O2/l op. 500 ml. | - | op. | 2
26. | Chloroalkany C10 - C13, 51,5% Cl, 100 µg/ml ± 0,1 µg/ml w cykloheksanie, czystość = 100 %, op. 10 ml. | - | op. | 1
27. | Chloroalkany C10 - C13, 63% Cl, 100 µg/ml ± 0,1µg/ml w cykloheksanie, czystość = 100 %, op. 10 ml. | - | op. | 1
28. | Chloroform (trichlorometan) 100 µg/ml ± 2 µg/ml w cykloheksanie, czystość ≥ 99,2 %, op. 10 ml. | 67-66-3 | op. | 1
29. | Combicheck 10 – wzorzec używany podczas oznaczania ChZTCr na spektrofotometrze Pharo100 firmy Merck, będącym w posiadaniu WIOŚ w Szczecinie. | - | szt. | 1
30. | Combicheck 50 – wzorzec używany podczas oznaczania ChZTCr na spektrofotometrze Pharo100 firmy Merck, będącym w posiadaniu WIOŚ w Szczecinie. | - | szt. | 1
31. | Cyjanki ogólne, wzorzec 100 mg/l± 2 mg/l w 2% NaOH, op. 100 ml. |  | op. | 1
32. | Cyjanki ogólne, wzorzec 1000 mg/l ± 10 mg/l w 2% NaOH, op. 100 ml. | - | op. | 1
33. | Cyjanki wolne, wzorzec 1000 mg/l ± 10 mg/l, op. 125 ml. | - | op. | 2
34. | Cypermetryna 10 µg/ml ± 0,5 µg/ml w cykloheksanie, certyfikowany materiał referencyjny, TraceCERT, op. 10 ml. | 52315-07-8 | op. | 1
35. | DE-RIV 1 – wzorzec olejów mineralnych zawierający równe ilości olejów typu A i typu B odpowiedni dla oznaczeń IOM zgodnie z normami: PN-ISO 16703 i PN-EN ISO 9377-2, op. 5 ml. | - | op. | 1
36. | Dichlorometan 100 µg/ml ± 2 µg/ml w cykloheksanie, czystość ≥ 99,5 %, op. 10 ml. | 27639 | op. | 1
37. | Dieldryna 10 µg/ml ± 0,3 µg/ml w cykloheksanie, czystość ≥ 99,2 %, op. 10 ml. | 60-57-1 | op. | 1
38. | Diuron 10 µg/ml ± 0,3 µg/ml w acetonitrylu, czystość ≥ 99,9 %, op. 10 ml. | 330-54-1 | op. | 1
39. | Endryna 10 µg/ml ± 0,3 µg/ml w cykloheksanie, czystość ≥ 99,4 %, op. 10 ml. | 72-20-8 | op. | 1
40. | Fenol – Certyfikowany Materiał Odniesienia, czystość ≥ 99,9 %, op. 1 g. | - | szt. | 1
41. | Formaldehyd, wzorzec 1000 mg/l ± 2%, op. 100 ml. | - | op. | 1
42. | gamma-HCH 10 µg/ml ± 0,3 µg/ml w cykloheksanie, czystość ≥ 99,5 %, op. 10 ml. | 58-89-9 | op. | 1
43. | Izoproturon 10 µg/ml ± 0,3 µg/ml w acetonitrylu, czystość ≥ 99,9 %, op. 10 ml. | 34123-59-6 | op. | 1
44. | Krzem, wzorzec 1000 mg/l ± 2% w odniesieniu do SRM z NIST, op. 100 ml. | - | op. | 1
45. | Magnez, wzorzec 1000 mg/l ± 2% w HCl o stężeniu od 2 % do 5 %, op. 500 ml. | - | op. | 1
46. | Materiał certyfikowany ERM-CZ100 (WWA w pyle PM-10) lub równoważny (porównanie w zakresie składu i poziomu stężeń), op. 500 mg. | - | op. | 1
47. | Metale w ściekach, wieloskładnikowy materiał odniesienia, zawierający co najmniej następujące metale w ng/ml: Cd:100,0±0,5 Cu:2000,0±10 Cr:1000,0±5 Al:10000±50 Ni:5000,0±25 Pb:500,0±3 Zn:3000,0±15 op. 6 szt. | - | op. | 2
48. | Metale w ściekach, wieloskładnikowy materiał odniesienia, zawierający w ng/ml co najmniej następujące metale: Cd :20,0±0,1 Cu:400±2 Cr:200±1 Al: 2000±10 Ni: 1000±5 Pb:100,0±0,5 Zn:600±6 op. 6 szt. |  | op. | 2
49. | Metale w wodzie, wieloskładnikowy materiał odniesienia, zawierający w ng/ml co najmniej następujące metale: Cd:2,50±0,02 Cu:100±1 Cr:10,0±0,05 Al:250±1 Ni:50,0±0,3 Pb:25,0±0,1 Tl:2,50±0,02 Se:10,0±0,05 As:50,0±0,3 Zn:100±2 op. 6 szt. | - | op. | 3
50. | Metale w wodzie, wzorzec wielopierwiastkowy do ICP, zawierający co najmniej następujące metale: Ag-5 mg/l; Sb-20,0 mg/l, op. 100 ml. | - | op. | 1
51. | Mieszanina wzorców, 2 składniki: azotany (NO3-) 4000 mg/l; fluorki (F-) 40 mg/l w wodzie, op. 100 ml. | - | op. | 1
52. | Mieszanina wzorców, 2 składniki: azotany (NO3-) 48 mg/l; fluorki (F-) 12 mg/l w wodzie, op. 100 ml. | - | op. | 1
53. | Mieszanina wzorców, 3 składniki: chlorki (Cl-) 2000 mg/l; azotany (NO3-) 4000 mg/l; siarczany (SO42-) 4000 mg/l w wodzie, op. 100 ml. | - | op. | 1
54. | Mieszanina wzorców, 3 składniki: chlorki (Cl-) 600 mg/l; azotany (NO3-) 1200 mg/l; siarczany (SO42-) 1200 mg/l w wodzie, op. 100 ml. | - | op. | 1
55. | Pentachlorobenzen 10 µg/ml ± 0,3 µg/ml w cykloheksanie, czystość ≥ 99,7 %, op. 10 ml. | 608-93-5 | op. | 1
56. | Pentachlorofenol 10 µg/ml ± 0,5µg/ml w cykloheksanie, czystość ≥ 97,7 %, op. 10 ml. | 87-86-5 | op. | 2
57. | Rezorcyna jako wzorzec indeksu nadmanganianowego - Certyfikowany Materiał Odniesienia, czystość ≥ 99,6 %, op. 500 mg. | - | szt. | 2
58. | Symazyna 10 µg/ml ± 0,3 µg/ml w acetonitrylu, czystość ≥ 98,0 %, op. 10 ml. | 122-34-9 | op. | 1
59. | Terbutryna 10 µg/ml ± 0,5 µg/ml w cykloheksanie, czystość ≥ 99 %, op. 10 ml. | 886-50-0 | op. | 1
60. | Tri-n-butyltin chloride 100 µg/ml ± 2 µg/ml w metanolu, czystość ≥ 95,9 %, - wzorzec kationu tributylocyny, op. 10 ml. | 1461-22-9 | op. | 1
61. | Wapń r-r wzorcowy 1000 mg/l ± 2 mg/l w odniesieniu do SRM z NIST w HNO3, op. 500 ml. | - | op. | 1
62. | Wieloskładnikowy materiał referencyjny metali (30 elementów) w roztworze HNO3, op. 100ml, zawierający co najmniej: P, K, Si: 100mg/l ± 2mg/l, Sn, Al, Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Se, Na, Sr, Tl, Ti, V, Zn: 20mg/l ± 1mg/l, Ag: 5mg/l ± 0,5mg/l. | - | op. | 2
63. | Wieloskładnikowy materiał referencyjny metali w ścieku (w HNO3) zawierający w ng/ml co najmniej: Al: 2000 ± 10 As: 100,0 ± 0,5 Cd: 20,0 ± 0,1 Co: 60,0 ± 0,3 Cr: 200 ± 1 Cu: 400 ± 2 Fe: 1000 ± 15 Mn: 400 ± 2 Ni: 1000 ± 5 P: 1000 ± 5 Pb: 100,0 ± 0,5 V: 100,0 ± 0,5 Zn: 600 ± 6 op. 6 szt. x 50 ml. | - | op. | 1
64. | Wieloskładnikowy materiał referencyjny metali w wodzie (w HNO3) zawierający ng/ml co najmniej: Al: 250 ± 1 As: 50,0 ± 0,3 Ba: 250 ± 1 Ca: 10000 ± 50 Cd: 2,50 ± 0,02 Co: 10,00 ± 0,05 Cr: 10,00 ± 0,05 Cu: 100 ± 1 Fe: 100 ± 1 K: 1000 ± 5 Mg: 2000 ± 10 Mn: 50,0 ± 0,3 Mo: 50,0 ± 0,3 Na: 10000 ± 50 Ni: 50,0 ± 0,3 Pb: 25,0 ± 0,1 Se: 10,00 ± 0,05 Si: 5000 ± 30 V: 50,0 ± 0,3 Zn: 100 ± 2 op. 6 szt. x 50ml. | - | op. | 4
65. | Wieloskładnikowy materiał referencyjny metali w wodzie z HNO3 zawierający w ng/ml co najmniej: Al: 50 ± 1 As: 10,0 ± 0,1 Ba: 50 ± 1 Ca: 2000 ± 20 Cd: 0,50 ± 0,01 Co: 2,00 ± 0,02 Cr: 2,00 ± 0,02 Cu: 20 ± 1 Fe: 20 ± 1 K: 200 ± 2 Mg: 400 ± 4 Mn: 10,0 ± 0,1 Mo: 10,0 ± 0,1 Na: 2000 ± 20 Ni: 10,0 ± 0,1 Pb: 5,0 ± 0,1 Se: 2,00 ± 0,02 Si: 1000 ± 10 Tl: 0,50 ± 0,01 V: 10,0 ± 0,1 op. 6 szt. x 50 ml | - | op. | 10
66. | Wzorzec barwy wody 500 mg/l Pt (skład: K2PtCl6 + CoCl2), op. 500 ml. | - | op. | 1
67. | Wzorzec BDE-Bromkal (mieszanina zawierająca co najmniej: BDE-28, BDE-47, BDE-99, BDE-100, BDE-153, BDE-154) 10 µg/ml ± 0,3 µg/ml w izooktanie czystość ≥ 98,3 %, op. 1 ml. | - | op. | 2
68. | Wzorzec chlorowanych węglowodorów do GC (mieszanina zawierająca co najmniej: 1,2,3-Trichlorobenzen, 1,2,4-Trichlorobenzen, 1,3,5 Trichlorobenzen), 100 µg/ml ± 2µg/ml w heksanie, czystość ≥ 99 %, op. 1 ml. | - | op. | 3
69. | Wzorzec cyny 1000 mg/l ± 10 mg/l (SnCl4 w HCl 2 mol/l) w odniesieniu do SRM z NIST, op. 100 ml. | - | op. | 1
70. | Wzorzec detergentów niejonowych czynnych TRITON X-100, masa molowa Mr = 647 (dla n=10), op. 5 x 10 ml. | - | op. | 1
71. | Wzorzec galu do ICP 1000 mg/l ± 10 mg/lw roztworze HNO3, w odniesieniu do SRM z NIST op. 100 ml. | - | op. | 1
72. | Wzorzec itru do ICP 1000 mg/l ± 10 mg/l w roztworze HNO3, w odniesieniu do SRM z NIST op. 100 ml. | - | op. | 1
73. | Wzorzec jonów fosforanowych (jako P) 1000 mg/l ± 5 mg/l w wodzie, op. 250 ml. | - | op. | 2
74. | Wzorzec jonów ołowiu 1000 mg/l w HNO3, w odniesieniu do SRM z NIST op. 100 ml. | - | op. | 1
75. | Wzorzec kontroli jakości zawierający co najmniej: siarczany w zakresie 6 – 500 mg/l, ogólny węgiel organiczny w zakresie 0,5-5mg/l. Ampułka do sporządzenia 1000 ml roztworu. | - | szt. | 1
76. | Wzorzec kontroli jakości zawierający metale (co najmniej: As, Ba, Be, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Se) w zakresie stężeń: (1 – 3000) µg/l. Ampułka do sporządzenia 1000 ml roztworu. | - | szt. | 1
77. | Wzorzec kontroli jakości zawierający WWA (co najmniej: benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd) piren, dibenzo(a,h)antracen, fluoranten) w zakresie stężeń: 1 – 20 µg/l. Ampułka do sporządzenia 1000 ml roztworu. | - | szt. | 1
78. | Wzorzec pestycydów MIX-16 (mieszanina zawierająca co najmniej: aldrynę, dieldrynę endrynę, izodrynę, α-HCH, β-HCH, δ-HCH, γ-HCH, α-Endosulfan, β-Endosulfan, pentachlorobenzen, hexachlorobenzen, 2,4'-DDT, 4,4'-DDT, 4,4'-DDE, 4,4'-DDD) w cykloheksanie, 10 µg/ml ± max 0,5 µg/ml, czystość ≥ 98 %, op. 10 ml. | - | op. | 1
79. | Wzorzec pestycydów MIX-8 (mieszanina zawierająca co najmniej: alachlor, chlorpiryfos, chlorfenwinfos, trifluralinę, atrazynę, symazynę, izoproturon, diuron), 100 µg/ml ± 2 µg/ml w metanolu, czystość ≥ 98 %, op. 10 ml. | - | op. | 1
80. | Wzorzec substancji rozpuszczonych 1000 mg/l± 20 mg/l, op. 500 ml. | - | op. | 1
81. | Wzorzec terbu do ICP 1000 mg/l ± 10 mg/l w roztworze HNO3, w odniesieniu do SRM z NIST op. 100 ml. | - | op. | 1
82. | Wzorzec żelaza 1000 mg/l ± 10 mg/l w roztworze HNO3, w odniesieniu do SRM z NIST op. 100 ml. | - | op. | 1
Razem wartość brutto
................................. dnia ........................ 2017 r.
........................................................................................... podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika Wykonawców